## Sheet1
成都文理学院XX学院实验室安全风险台账
序号 | 实验室名称 | 实验室位置 | 实验室编号 | 风险序号 | 风险内容 | 主要管控措施
1 | XX实验室 | 实验楼XXX |  | 2 | 存放二乙醚3瓶计1.5L。 | (1)用琥珀色玻璃瓶避光存放。 (2)有通风，储存温度低于30℃。储存柜。 (3)离火源、热源和火花1米以上。 (4)蒸馏时需用还原剂除去存放产生的过氧化物。
|  |  |  | 4、5 | 有2瓶氢氟酸计1L。 | (1)单独存放，双人收发、双人保管。 (2)储存于阴凉、通风的区域，温度不超过30℃,相对湿度 不超过85%,保持容器密封，与碱类、活性金属粉末、玻璃制 品分开存放，储区应备有泄漏应急处理设备。 (3)密闭操作，注意通风，操作人员佩或自吸过滤式防毒面具 (全面罩),穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。
2 | XX实验室 | 实验楼XXX |  | 11 | 使用氢气，从室外气瓶 间引入。 | (1)实验室内用防爆型的电气设备。 (2)配有通风设施和相应的气体监测和报警装置等。 (3)拆除吊顶。 (4)定期检测气路气密性。
|  |  |  | 34 | 1个在用烘箱，已使用 12年。 | (1)12年期满，请专业公司做检测，如可用，提请管理部门 审批后再用。
填表说明： 1、根据高校实验室重要危险源主要风险清单（试行），严格清查危险源。 2、物品要具体化：如具体危化品品名、设备名称。 3、建立管理检查机制：实验室列出重要危险源风险清单 越细越好；院系分类建立台账；学校评估风险大小， 盯紧清单里较高以上的风险，督查管控措施。